TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29

33000 Virovitica

KLASA: 602-01/17-01/117

URBROJ: 2189-36-01/1-17-03

Virovitica, 08. kolovoza 2017.

Na temelju članka 13. točka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi i proceduri stvaranja ugovornih obveza u Tehničkoj školi Virovitica, Klasa: 033-06/17-01/8, Ur.br. 2189-36-02/1-17-4 od 26. lipnja 2017., Stručno povjerenstvo naručitelja  donosi;

### O D L U K U

o izmjeni  i dopuni  Poziva za dostavu ponuda i

tehničkih specifikacija u postupku jednostavne nabave „Izgradnja plastenika s pripadajućom opremom“

I.

U točci 5. Poziva za dostavu ponuda u postupku nabave „Izgradnja plastenika s pripadajućom opremom“ Klasa: 602-01/17-01/117, Ur.broj: 2189-36-01/1-17-2,  rok za dostavu ponude mijenja se i glasi: do 10,00 sati, dana 17. kolovoza 2017. godine.

II.

U Tehničkim  specifikacijama – projektne dokumentacije T.D.86/2016  u točci 1. Plastenik,

podnaslov;

Pokrov i sadržaj njegovog opisa mijenja se i glasi:

- Pokrov:  Pokrov plastenika izveden je iz dvostruke folije  ,UV (E, AG) stabilizirane , petogodišnje, debljine 200 mikrona, sa sustavom za  napuhavanje , pripadajućim cijevnim razvodom te kontrolnim presostatom za praćenje pritiska u stvorenom zračnom prostoru. Obje bočne stranice izvedene su iz dvostruke  EVA folije debljine 200 mikrona . Bočni parapet (sokl)  visine 400 do 500 mm iznad površine zemlje izveden je iz dvostruke folije  debljine 200 mikrona , prebačene preko pocinčane žice ø 3 mm, po cijeloj dužini. Donji dio folije polaže se u iskopani kanal i zatrpava zemljom.

Zavjese i sadržaj njegovog opisa mijenja se i glasi:

- Zavjese: Zasjena za plastenik 10x36m , sa zasjenom 50-55 % i energetskom uštedom 40-50% zasjena se montira ispod tetive odnosno nosača horizontalno sastoji se od 25 polja širine 2m sa svake strane dolazi kanalica od zavjese širine oko 80cm.Sa pogonskim sajlama na svaka 2 m te elementima za pričvršćivanje i poliesterskom žicom na svakih 40-50cm koja nosi zavjesu.

III.

U Tehničkim specifikacijama – projektne dokumentacije T.D.86/2016  u točci 1. Plastenik, iza podnaslova Navodnjavanje stolova i njegovog opisa, dodaju se novi podnaslovi i njihovi opisi kako slijedi;

Ventilator za miješanje zraka;

Aksijalni ventilator promjera 510 mm   sa protokom zraka  7 620 m³/h . Motor ventilatora  je snage 236W , napon napajanja 380V.

Generator toplog zraka;

Generator toplog zraka sa pogonom na zemni plin toplinskog učinka 140 kW  i protoka toplog zraka  10 300m³/h . Komora  za sagorijevanje  izvedena iz  od inox čelika , dimovodni kanali također izvedeni iz inox čelika .

Upravljanje generatorom vrši se pomoću automatike plastenika.

Termogen se u plastenik postavlja na način da se objesi na konstrukciju plastenika.

IV.

Ostali uvjeti iz Poziva za dostavu ponuda u postupku  nabave „Izgradnja plastenika s pripadajućom opremom“ EV 01/17  Klasa: 602-01/17-01/117, Ur.broj: 2189-36-01/1-17-2 od 24. srpnja 2017. ne mijenjaju se.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranici Tehničke škole Virovitica.

Stručno povjerenstvo

Igor Kućan